## Sensor Data
Time (IST) | Fan Status | Inside Temp (°C) | Inside Humidity (%) | Outside Temp (°C) | Delta T (°C) | Solar Rad (W/m²) | Wind Speed (m/s) | Solar Bin
28/09/2026 10:36 AM | OFF | 44.5 | 42.53 | 29.98 | 14.52 | 858 | 0.7 | Peak (>800)
28/09/2026 10:39 AM |  | 44.5 | 42.53 | 30.27 | 14.23 | 869 | 0.7 | Peak (>800) | Avg. Inside Temp. |  | Avg outside temp. |  | Delta
28/09/2026 10:42 AM |  | 45.46 | 43.21 | 30.48 | 14.98 | 872 | 1.2 | Peak (>800) | 45..97 |  | 30.56 |  | 15.41
28/09/2026 10:45 AM |  | 46.12 | 42.46 | 30.45 | 15.67 | 877 | 0.7 | Peak (>800)
28/09/2026 10:48 AM |  | 46.72 | 41.92 | 30.63 | 16.09 | 887 | 1.2 | Peak (>800) | Avg. Solar Rad. |  | Avg.wind speed
28/09/2026 10:51 AM |  | 46.76 | 40.4 | 30.73 | 16.03 | 896 | 0.7 | Peak (>800) | 864.3 |  | 1.1
28/09/2026 10:54 AM |  | 46.72 | 41.5 | 30.9 | 15.82 | 900 | 0 | Peak (>800)
28/09/2026 10:57 AM |  | 46.94 | 41.64 | 31.02 | 15.92 | 755 | 3.3 | High (500-800)
28/09/2026 11:00 AM | ON | 47.25 | 40.32 | 30.87 | 16.38 | 756 | 0.2 | High (500-800)
28/09/2026 11:03AM |  | 47.08 | 38.57 | 30.9 | 16.18 | 610 | 0.5 | High (500-800) | Avg.Inside Temp. |  | Avg.Outside Temp.
28/09/2026 11:06 AM |  | 46.93 | 38.33 | 31.05 | 15.88 | 763 | 3.8 | High (500-800) | 45.93 |  | 30.87
28/09/2026 11:09 AM |  | 46.49 | 39.23 | 31 | 15.49 | 923 | 2.2 | Peak (>800)
28/09/2026 11:12 AM |  | 45.53 | 40.07 | 31.02 | 14.51 | 777 | 4 | High (500-800) | Avg.Solar Rad. |  | Avg. Wind Speed
28/09/2026 11:15 AM |  | 45.38 | 40.35 | 31.03 | 14.36 | 936 | 3.7 | Peak (>800) | 756 |  | 0.2
28/09/2026 11:18 AM |  | 44.84 | 40.09 | 31 | 13.81 | 941 | 1.2 | Peak (>800)
28/09/2026 11:21 AM |  | 44.71 | 40.91 | 31.02 | 13.71 | 946 | 2.5 | Peak (>800) | DELTA Temp.
28/09/2026 11:24 AM |  | 45.45 | 41.39 | 30.9 | 14.43 | 952 | 3.3 | Peak (>800) | 14.95
28/09/2026 11:27 AM |  | 45.62 | 40.96 | 30.87 | 14.72 | 956 | 2 | Peak (>800)
28/09/2026 11:30 AM | OFF | 46.02 | 41.4 | 30.87 | 15.15 | 961 | 2 | Peak (>800)
28/09/2026 11:33 AM |  | 46.52 | 41.38 | 30.83 | 15.69 | 961 | 0.5 | Peak (>800) | Avg inside Temp |  | Avg.Outside Temp.
28/09/2026 11:36 AM |  | 47.25 | 40.6 | 31.1 | 16.15 | 966 | 2.2 | Peak (>800) | 46.09 |  | 31.46
28/09/2026 11:39 AM |  | 47.21 | 41.28 | 31.33 | 15.88 | 968 | 0.5 | Peak (>800)
28/09/2026 11:42 AM |  | 47.76 | 41.64 | 31.67 | 16.09 | 972 | 1.7 | Peak (>800) | Avg. solar Rad. |  | Avg.wind speed
28/09/2026 11:45 AM |  | 47.94 | 40.53 | 31.87 | 16.07 | 974 | 3 | Peak (>800) | 971.9 |  | 1.3
28/09/2026 11:48 AM |  | 47.73 | 41 | 31.73 | 16 | 975 | 0.5 | Peak (>800)
28/09/2026 11:51 AM |  | 47.9 | 41.36 | 31.67 | 16.23 | 973 | 1.5 | Peak (>800) | DELTA Temp.
28/09/2026 11:54 AM |  | 48.13 | 41.16 | 31.75 | 16.38 | 981 | 0.9 | Peak (>800) | 15.99
28/09/2026 11:57 AM |  | 48.09 | 41.01 | 31.82 | 16.27 | 988 | 0.2 | Peak (>800)
28/09/2026 12:00 PM | ON | 47.66 | 40.41 | 32.02 | 15.64 | 980 | 3.7 | Peak (>800) |  | avg
28/09/2026 12:03 PM |  | 47.23 | 39.8 | 31.93 | 15.3 | 978 | 0.2 | Peak (>800) | Inside temp |  | outside temp.
28/09/2026 12:06 PM |  | 46.72 | 40.31 | 32 | 14.72 | 818 | 1.5 | Peak (>800) | 46.6 |  | 31.87
28/09/2026 12:09 PM |  | 46.73 | 40.46 | 31.85 | 14.88 | 651 | 6.3 | High (500-800) |  | Delta temp
28/09/2026 12:12 PM |  | 46.24 | 41.12 | 31.63 | 14.61 | 488 | 4.3 | Med (200-500) |  | 14.87
28/09/2026 12:15 PM |  | 46.06 | 42.23 | 31.77 | 14.29 | 819 | 0 | Peak (>800) | Avg. solar Rad. |  | Avg.wind speed
28/09/2026 12:18 PM |  | 46.27 | 41.11 | 31.78 | 14.49 | 654 | 7 | High (500-800) | 671.7 |  | 3.2
28/09/2026 12:21 PM |  | 46.28 | 41.85 | 31.75 | 14.53 | 491 | 1 | Med (200-500)
28/09/2026 12:24 PM |  | 46.41 | 41.93 | 31.98 | 14.43 | 654 | 3.5 | High (500-800)
28/09/2026 12:27 PM |  | 46.54 | 41.17 | 32.02 | 14.52 | 492 | 4 | Med (200-500)
28/09/2026 12:30 PM | OFF | 46.14 | 40.93 | 32.02 | 14.12 | 492 | 5.3 | Med (200-500)
28/09/2026 12:33 PM |  | 45.43 | 42.3 | 31.97 | 13.46 | 656 | 0 | High (500-800) |  | Avg
28/09/2026 12:36 PM |  | 46.31 | 42.89 | 32.18 | 14.13 | 492 | 1.8 | Med (200-500) | inside temp |  | outside temp.
28/09/2026 12:39 PM |  | 47.07 | 41.17 | 32.4 | 14.67 | 490 | 4.3 | Med (200-500) | 45.57 |  | 32.03
28/09/2026 12:42 PM |  | 46.85 | 40.4 | 32.23 | 14.62 | 486 | 11.8 | Med (200-500) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 12:45 PM |  | 44.51 | 41.97 | 31.97 | 12.54 | 645 | 9 | High (500-800) | 667.8 |  | 6.1
28/09/2026 12:48 PM |  | 44.42 | 43.51 | 31.83 | 12.59 | 806 | 6.3 | Peak (>800) |  | delta temp.
28/09/2026 12:51 PM |  | 44.72 | 42.99 | 31.78 | 12.94 | 809 | 12.7 | Peak (>800) |  | 13.54
28/09/2026 12:54 PM |  | 44.64 | 44.04 | 31.7 | 12.94 | 977 | 6 | Peak (>800)
28/09/2026 12:57 PM |  | 45.56 | 43.98 | 32.18 | 13.38 | 825 | 3.3 | Peak (>800)
28/09/2026 01:00 PM | ON | 46.37 | 41.12 | 32.25 | 14.12 | 983 | 5.7 | Peak (>800)
28/09/2026 01:03 PM |  | 46.67 | 40.38 | 32.18 | 14.49 | 817 | 3.7 | Peak (>800) |  | Avg.
28/09/2026 01:06 PM |  | 46.65 | 39.77 | 32.45 | 14.2 | 970 | 8 | Peak (>800) | Inside temp |  | outside temp. |  | Delta
28/09/2026 01:09 PM |  | 46.3 | 40.83 | 32.62 | 13.68 | 809 | 1 | Peak (>800) | 46.34 |  | 32.87 |  | 13.48
28/09/2026 01:12 PM |  | 46.72 | 40.88 | 32.97 | 13.75 | 968 | 4 | Peak (>800)
28/09/2026 01:15 PM |  | 46.7 | 40.54 | 33.2 | 13.5 | 966 | 4 | Peak (>800) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 01:18 PM |  | 46.53 | 40.71 | 33.32 | 13.21 | 962 | 4.7 | Peak (>800) | 918.8 |  | 4.6
28/09/2026 01:21 PM |  | 45.99 | 40.46 | 33.22 | 12.77 | 960 | 1.3 | Peak (>800)
28/09/2026 01:24 PM |  | 45.98 | 41.7 | 33.37 | 12.61 | 959 | 2.5 | Peak (>800)
28/09/2026 01:27 PM |  | 45.51 | 41.93 | 33.08 | 12.43 | 794 | 11.2 | High (500-800)
28/09/2026 01:30 PM | OFF | 45.04 | 42.16 | 32.77 | 12.27 | 948 | 5.7 | Peak (>800)
28/09/2026 01:33 PM |  | 45.35 | 41.89 | 32.78 | 12.57 | 632 | 2.5 | High (500-800)
28/09/2026 01:36 PM |  | 45.95 | 41.42 | 32.82 | 13.13 | 623 | 5.8 | High (500-800) |  | Avg
28/09/2026 01:39 PM |  | 46.39 | 41.48 | 32.97 | 13.42 | 617 | 0.3 | High (500-800) | Inside temp |  | Outside temp. |  | delta temp
28/09/2026 01:42 PM |  | 47.06 | 40.77 | 33.25 | 13.81 | 769 | 9.2 | High (500-800) | 45.96 |  | 32.96 |  | 13.05
28/09/2026 01:45 PM |  | 45.45 | 40.74 | 32.73 | 12.72 | 770 | 9.8 | High (500-800) | Solar rad. |  | Wind speed
28/09/2026 01:48 PM |  | 45.4 | 43.55 | 32.7 | 12.7 | 770 | 5.2 | High (500-800) | 725 |  | 5.2
28/09/2026 01:51 PM |  | 46.03 | 41.73 | 32.92 | 13.11 | 762 | 7.5 | High (500-800)
28/09/2026 01:54 PM |  | 46.33 | 41.62 | 33.07 | 13.26 | 756 | 2.5 | High (500-800)
28/09/2026 01:57 PM |  | 46.63 | 42.02 | 33.17 | 13.46 | 607 | 3 | High (500-800)
28/09/2026 02:00 PM | ON | 47.17 | 41.55 | 33.43 | 13.74 | 894 | 2.2 | Peak (>800) |  | Avg
28/09/2026 02:03 PM |  | 46.78 | 41.15 | 33.43 | 13.35 | 602 | 0.7 | High (500-800) | Inside temp |  | Outside temp. |  | Delta Temp
28/09/2026 02:06 PM |  | 47.25 | 39.82 | 33.98 | 13.27 | 586 | 2.8 | High (500-800) | 47.04 |  | 34.16 |  | 12.88
28/09/2026 02:09 PM |  | 47.27 | 39.65 | 34.23 | 13.04 | 862 | 0.8 | Peak (>800) | SOlar rad. |  | Wind speed
28/09/2026 02:12 PM |  | 47.35 | 39.66 | 34.58 | 12.77 | 862 | 2.8 | Peak (>800) | 707.5 |  | 2.5
28/09/2026 02:15 PM |  | 47.21 | 39.26 | 34.65 | 12.56 | 866 | 4.8 | Peak (>800)
28/09/2026 02:18 PM |  | 47.29 | 38.93 | 34.58 | 12.71 | 428 | 3.7 | Med (200-500)
28/09/2026 02:21 PM |  | 47.06 | 38.8 | 34.33 | 12.73 | 423 | 1 | Med (200-500)
28/09/2026 02:24 PM |  | 46.51 | 39.86 | 34.33 | 12.18 | 709 | 2.7 | High (500-800)
28/09/2026 02:27 PM |  | 46.5 | 40.8 | 34.1 | 12.4 | 843 | 3.3 | Peak (>800)
28/09/2026 02:30 PM | OFF | 47.05 | 40.4 | 34.1 | 12.95 | 554 | 2.8 | High (500-800)
28/09/2026 02:33 PM |  | 47.51 | 39.98 | 34.4 | 13.11 | 550 | 0.8 | High (500-800) |  | Avg
28/09/2026 02:36 PM |  | 48.13 | 39.39 | 34.52 | 13.61 | 546 | 2.7 | High (500-800) | Inside temp |  | Outside temp. |  | Delta temp
28/09/2026 02:39 PM |  | 48.4 | 38.68 | 34.5 | 13.9 | 404 | 6.2 | Med (200-500) | 48.06 |  | 34.67 |  | 13.39
28/09/2026 02:42 PM |  | 48.45 | 38.03 | 34.33 | 14.12 | 659 | 1.7 | High (500-800) | solar rad. |  | Wind speed
28/09/2026 02:45 PM |  | 48.31 | 37.05 | 34.48 | 13.83 | 646 | 0.2 | High (500-800) | 486.3 |  | 2.2
28/09/2026 02:48 PM |  | 47.88 | 37.43 | 34.9 | 12.98 | 257 | 0 | Med (200-500)
28/09/2026 02:51 PM |  | 48.14 | 37.47 | 35.27 | 12.87 | 386 | 0 | Med (200-500)
28/09/2026 02:54 PM |  | 48.4 | 37.79 | 35.35 | 13.05 | 497 | 5.3 | Med (200-500)
28/09/2026 02:57 PM |  | 48.33 | 37.15 | 34.88 | 13.45 | 364 | 2.3 | Med (200-500)
28/09/2026 03:00 PM | ON | 48.07 | 37.24 | 34.85 | 13.22 | 231 | 1.3 | Med (200-500) |  | Avg
28/09/2026 03:03 PM |  | 47.89 | 37.76 | 34.93 | 12.96 | 345 | 1.8 | Med (200-500) | inside temp |  | Outside temp. |  | Delta temp
28/09/2026 03:06 PM |  | 47.66 | 37.9 | 34.9 | 12.76 | 341 | 3.2 | Med (200-500) | 42.86 |  | 33.08 |  | 9.78
28/09/2026 03:09 PM |  | 45.79 | 39.16 | 34 | 11.79 | 45 | 7.7 | Low (<200) | Solar rad. |  | Wind speed
28/09/2026 03:12 PM |  | 43.04 | 43.09 | 32.98 | 10.06 | 85 | 1.3 | Low (<200) | 148.3 |  | 3
28/09/2026 03:15 PM |  | 40.97 | 46.58 | 32.42 | 8.55 | 64 | 1.7 | Low (<200)
28/09/2026 03:18 PM |  | 40.03 | 48.41 | 32.13 | 7.9 | 115 | 1.5 | Low (<200)
28/09/2026 03:21 PM |  | 38.69 | 51.58 | 31.8 | 6.89 | 52 | 2.8 | Low (<200)
28/09/2026 03:24 PM |  | 38.34 | 53.21 | 31.55 | 6.79 | 126 | 4.2 | Low (<200)
28/09/2026 03:27 PM |  | 38.12 | 54.18 | 31.27 | 6.85 | 79 | 4.5 | Low (<200)
28/09/2026 03:30 PM | OFF | 37.17 | 56.13 | 31 | 6.17 | 52 | 0.8 | Low (<200)
28/09/2026 03:33 PM |  | 36.21 | 58.85 | 30.78 | 5.43 | 68 | 1.7 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 03:36 PM |  | 35.65 | 61.15 | 30.53 | 5.12 | 35 | 4.8 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp.
28/09/2026 03:39 PM |  | 35.12 | 63.67 | 30.28 | 4.84 | 41 | 5 | Low (<200) | 35.12 |  | 30.08
28/09/2026 03:42 PM |  | 34.91 | 65.2 | 30.07 | 4.84 | 56 | 6.7 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 03:45 PM |  | 34.76 | 66.75 | 29.87 | 4.89 | 80 | 13.5 | Low (<200) | 66.7 |  | 6.1
28/09/2026 03:48 PM |  | 34.65 | 68.06 | 29.7 | 4.95 | 82 | 10.9 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 03:51 PM |  | 34.45 | 70.06 | 29.52 | 4.93 | 83 | 8.3 | Low (<200) | 5.9
28/09/2026 03:54 PM |  | 34.18 | 71.37 | 29.35 | 4.83 | 84 | 5.8 | Low (<200)
28/09/2026 03:57 PM |  | 34.09 | 72.48 | 29.18 | 4.91 | 86 | 3.2 | Low (<200)
28/09/2026 04:00 PM | ON | 33.97 | 73.74 | 29.3 | 4.67 | 28 | 4.5 | Low (<200)
28/09/2026 04:03 PM |  | 33.69 | 75.74 | 29.3 | 4.39 | 34 | 2.3 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 04:06 PM |  | 33.19 | 78.33 | 29.3 | 3.89 | 34 | 5.5 | Low (<200) | Inside temp |  | Outside temp.
28/09/2026 04:09 PM |  | 32.79 | 80.42 | 29.28 | 3.51 | 62 | 7.8 | Low (<200) | 33.1 |  | 29.27
28/09/2026 04:12 PM |  | 32.56 | 81.99 | 29.2 | 3.36 | 76 | 8.7 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 04:15 PM |  | 32.46 | 83.21 | 29.13 | 3.33 | 104 | 6.7 | Low (<200) | 98.7 |  | 6.6
28/09/2026 04:18 PM |  | 32.63 | 83.22 | 29.2 | 3.43 | 159 | 11.2 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 04:21 PM |  | 33.11 | 82.5 | 29.28 | 3.83 | 161 | 7.7 | Low (<200) | 3.83
28/09/2026 04:24 PM |  | 33.31 | 82.11 | 29.33 | 3.98 | 170 | 5 | Low (<200)
28/09/2026 04:27 PM |  | 33.29 | 82.19 | 29.37 | 3.92 | 159 | 6.8 | Low (<200)
28/09/2026 04:30 PM | OFF | 33.11 | 83.16 | 29.27 | 3.84 | 113 | 7.7 | Low (<200)
28/09/2026 04:33 PM |  | 32.75 | 84.66 | 28.95 | 3.8 | 102 | 12 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 04:36 PM |  | 32.21 | 85.65 | 28.6 | 3.61 | 79 | 11.3 | Low (<200) | Inside temp |  | Outside temp.
28/09/2026 04:39 PM |  | 31.71 | 85.16 | 28.15 | 3.56 | 82 | 7.5 | Low (<200) | 31.85 |  | 27.98
28/09/2026 04:42 PM |  | 31.32 | 86.63 | 27.77 | 3.55 | 113 | 6 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 04:45 PM |  | 31.18 | 87.83 | 27.57 | 3.61 | 109 | 9.2 | Low (<200) | 118.3 |  | 7.8
28/09/2026 04:48 PM |  | 31.29 | 88.13 | 27.33 | 3.96 | 146 | 8.3 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 04:51 PM |  | 31.33 | 88.11 | 27.28 | 4.05 | 135 | 5 | Low (<200) | 3.87
28/09/2026 04:54 PM |  | 31.57 | 87.98 | 27.37 | 4.2 | 130 | 5.8 | Low (<200)
28/09/2026 04:57 PM |  | 32.05 | 87.08 | 27.53 | 4.52 | 174 | 4.8 | Low (<200)
28/09/2026 05:00 PM | ON | 32.5 | 85.98 | 27.73 | 4.77 | 192 | 10.3 | Low (<200)
28/09/2026 05:03 PM |  | 32.74 | 85.6 | 27.9 | 4.84 | 167 | 6.7 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 05:06 PM |  | 33.02 | 85.1 | 28.13 | 4.89 | 285 | 8.2 | Med (200-500) | Inside temp |  | Outside temp.
28/09/2026 05:09 PM |  | 33.09 | 84.24 | 28.22 | 4.87 | 211 | 14.8 | Med (200-500) | 32.23 |  | 26.67
28/09/2026 05:12 PM |  | 32.69 | 81.15 | 27.92 | 4.77 | 224 | 14.5 | Med (200-500)
28/09/2026 05:15 PM |  | 32.42 | 81.45 | 27.7 | 4.72 | 184 | 15 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 05:18 PM |  | 32.18 | 80.04 | 27.45 | 4.73 | 130 | 6.2 | Low (<200) | 161 |  | 9.4
28/09/2026 05:21 PM |  | 31.71 | 79.92 | 27.32 | 4.39 | 83 | 5.7 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 05:24 PM |  | 31.22 | 81.37 | 27.2 | 4.02 | 74 | 7 | Low (<200) | 4.56
28/09/2026 05:27 PM |  | 30.71 | 82.62 | 27.1 | 3.61 | 60 | 6 | Low (<200)
28/09/2026 05:30 PM | OFF | 30.32 | 82.69 | 26.97 | 3.35 | 56 | 7.2 | Low (<200)
28/09/2026 05:33 PM |  | 30.07 | 83.79 | 26.88 | 3.19 | 55 | 7.3 | Low (<200) |  | Avg.
28/09/2026 05:36 PM |  | 29.96 | 84.29 | 26.8 | 3.16 | 62 | 5.3 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp.
28/09/2026 05:39 PM |  | 29.85 | 84.03 | 26.8 | 3.05 | 50 | 2.3 | Low (<200) | 29.67 |  | 26.76
28/09/2026 05:42 PM |  | 29.77 | 83.73 | 26.8 | 2.97 | 53 | 0.2 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 05:45 PM |  | 29.57 | 84.23 | 26.77 | 2.8 | 40 | 5.7 | Low (<200) | 43 |  | 3.4
28/09/2026 05:48 PM |  | 29.43 | 85.07 | 26.67 | 2.76 | 40 | 5.7 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 05:51 PM |  | 29.34 | 85.93 | 26.63 | 2.71 | 30 | 0 | Low (<200) | 2.91
28/09/2026 05:54 PM |  | 29.26 | 86.93 | 26.67 | 2.59 | 25 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 05:57 PM |  | 29.13 | 88.2 | 26.62 | 2.51 | 19 | 0.2 | Low (<200)
28/09/2026 06:00 PM | ON | 29.02 | 89.06 | 26.63 | 2.39 | 21 | 0 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 06:03 PM |  | 28.83 | 90.76 | 26.7 | 2.13 | 16 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp.
28/09/2026 06:06 PM |  | 28.62 | 92.86 | 26.72 | 1.9 | 20 | 0 | Low (<200) | 28.19 |  | 26.65
28/09/2026 06:09 PM |  | 28.43 | 94.53 | 26.77 | 1.66 | 16 | 0.3 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 06:12 PM |  | 28.26 | 96.15 | 26.67 | 1.59 | 14 | 0.7 | Low (<200) | 10.9 |  | 0.2
28/09/2026 06:15 PM |  | 28.04 | 97.86 | 26.62 | 1.42 | 9 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 06:18 PM |  | 27.87 | 99.47 | 26.62 | 1.25 | 7 | 0 | Low (<200) | 1.5
28/09/2026 06:21 PM |  | 27.72 | 100 | 26.6 | 1.12 | 4 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 06:24 PM |  | 27.59 | 100 | 26.6 | 0.99 | 2 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 06:27 PM |  | 27.48 | 99.63 | 26.53 | 0.95 | 0 | 0.7 | Low (<200)
28/09/2026 06:30 PM | OFF | 27.33 | 98.22 | 26.43 | 0.9 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 06:33 PM |  | 27.23 | 97.63 | 26.25 | 0.98 | 0 | 0.3 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 06:36 PM |  | 27.16 | 98.08 | 26.05 | 1.11 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | Outside temp.
28/09/2026 06:39 PM |  | 27.05 | 99.29 | 25.78 | 1.27 | 0 | 0.7 | Low (<200) | 26.67 |  | 25.49
28/09/2026 06:42 PM |  | 26.76 | 100 | 25.53 | 1.23 | 0 | 3.5 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 06:45 PM |  | 26.45 | 100 | 25.23 | 1.22 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0.5
28/09/2026 06:48 PM |  | 26.3 | 100 | 25.05 | 1.25 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 06:51 PM |  | 26.22 | 100 | 24.92 | 1.3 | 0 | 0 | Low (<200) | 1.18
28/09/2026 06:54 PM |  | 26.12 | 100 | 24.83 | 1.29 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 06:57 PM |  | 26.09 | 100 | 24.82 | 1.27 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 07:00 PM | ON | 26.18 | 100 | 24.88 | 1.3 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 07:03 PM |  | 26.15 | 100 | 24.9 | 1.25 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 07:06 PM |  | 26.04 | 100 | 24.9 | 1.14 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | Outside temp.
28/09/2026 07:09 PM |  | 25.71 | 100 | 24.82 | 0.89 | 0 | 0 | Low (<200) | 25.73 |  | 24.77
28/09/2026 07:12 PM |  | 25.72 | 100 | 24.75 | 0.97 | 0 | 0 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 07:15 PM |  | 25.67 | 100 | 24.7 | 0.97 | 0 | 0.2 | Low (<200) | 0 |  | 0.1
28/09/2026 07:18 PM |  | 25.6 | 100 | 24.7 | 0.9 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 07:21 PM |  | 25.51 | 100 | 24.7 | 0.81 | 0 | 0 | Low (<200) | 0.96
28/09/2026 07:24 PM |  | 25.4 | 100 | 24.7 | 0.7 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 07:27 PM |  | 25.35 | 100 | 24.68 | 0.67 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 07:30 PM | OFF | 25.24 | 100 | 24.62 | 0.62 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 07:33 PM |  | 25.25 | 100 | 24.53 | 0.72 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | Outside temp.
28/09/2026 07:36 PM |  | 25.25 | 100 | 24.52 | 0.73 | 0 | 0 | Low (<200) | 25.44 |  | 24.44
28/09/2026 07:39 PM |  | 25.27 | 100 | 24.45 | 0.82 | 0 | 0 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 07:42 PM |  | 25.4 | 100 | 24.4 | 1 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
28/09/2026 07:45 PM |  | 25.46 | 100 | 24.4 | 1.06 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 07:48 PM |  | 25.46 | 100 | 24.37 | 1.09 | 0 | 0 | Low (<200) | 0.94
28/09/2026 07:51 PM |  | 25.47 | 100 | 24.38 | 1.09 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 07:54 PM |  | 25.42 | 100 | 24.35 | 1.07 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 07:57 PM |  | 25.53 | 100 | 24.35 | 1.18 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 08:00 PM | ON | 25.44 | 100 | 24.3 | 1.14 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 08:03 PM |  | 25.5 | 100 | 24.32 | 1.18 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 08:06 PM |  | 25.53 | 100 | 24.4 | 1.13 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp.
28/09/2026 08:09 PM |  | 25.54 | 100 | 24.4 | 1.14 | 0 | 0 | Low (<200) | 25.52 |  | 24.52
28/09/2026 08:12 PM |  | 25.5 | 100 | 24.52 | 0.98 | 0 | 0 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 08:15 PM |  | 25.49 | 100 | 24.58 | 0.91 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 1
28/09/2026 08:18 PM |  | 25.56 | 100 | 24.6 | 0.96 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 08:21 PM |  | 25.55 | 100 | 24.67 | 0.88 | 0 | 0 | Low (<200) | 1
28/09/2026 08:24 PM |  | 25.54 | 100 | 24.7 | 0.84 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 08:27 PM |  | 25.56 | 100 | 24.7 | 0.86 | 0 | 9.8 | Low (<200)
28/09/2026 08:30 PM | OFF | 25.47 | 100 | 24.68 | 0.79 | 0 | 10.3 | Low (<200) |  | avg
28/09/2026 08:33 PM |  | 25.45 | 100 | 24.6 | 0.85 | 0 | 12.2 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp.
28/09/2026 08:36 PM |  | 25.38 | 100 | 24.6 | 0.78 | 0 | 12.8 | Low (<200) | 25.09 |  | 24.07
28/09/2026 08:39 PM |  | 25.32 | 100 | 24.6 | 0.72 | 0 | 24 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 08:42 PM |  | 25.16 | 100 | 24.42 | 0.74 | 0 | 12.8 | Low (<200) | 0 |  | 11.09
28/09/2026 08:45 PM |  | 25.05 | 100 | 24.08 | 0.97 | 0 | 13.5 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 08:48 PM |  | 24.95 | 100 | 23.87 | 1.08 | 0 | 6.3 | Low (<200) | 1.02
28/09/2026 08:51 PM |  | 24.87 | 100 | 23.6 | 1.27 | 0 | 7.7 | Low (<200)
28/09/2026 08:54 PM |  | 24.68 | 100 | 23.25 | 1.43 | 0 | 9.5 | Low (<200)
28/09/2026 08:57 PM |  | 24.52 | 100 | 23 | 1.52 | 0 | 7.8 | Low (<200)
28/09/2026 09:00 PM | ON | 24.41 | 100 | 22.82 | 1.59 | 0 | 7.3 | Low (<200)
28/09/2026 09:03 PM |  | 24.27 | 100 | 22.63 | 1.64 | 0 | 3.3 | Low (<200) |  | avg
28/09/2026 09:06 PM |  | 24.13 | 100 | 22.48 | 1.65 | 0 | 1 | Low (<200) | Inside temp |  | Outside temp.
28/09/2026 09:09 PM |  | 24.04 | 100 | 22.4 | 1.64 | 0 | 0 | Low (<200) | 22.07 |  | 23.33
28/09/2026 09:12 PM |  | 23.97 | 100 | 22.32 | 1.65 | 0 | 5 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 09:15 PM |  | 23.9 | 100 | 22.22 | 1.68 | 0 | 4.7 | Low (<200) | 0 |  | 2.6
28/09/2026 09:18 PM |  | 23.83 | 100 | 22.12 | 1.71 | 0 | 1.3 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 09:21 PM |  | 23.78 | 100 | 22.1 | 1.68 | 0 | 2.8 | Low (<200) | 1.64
28/09/2026 09:24 PM |  | 23.71 | 100 | 22.1 | 1.61 | 0 | 0.5 | Low (<200)
28/09/2026 09:27 PM |  | 23.69 | 100 | 22.1 | 1.59 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 09:30 PM | OFF | 23.65 | 100 | 22.1 | 1.55 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 09:33 PM |  | 23.69 | 100 | 22.1 | 1.59 | 0 | 0 | Low (<200) | avg
28/09/2026 09:36 PM |  | 23.74 | 100 | 22.2 | 1.54 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
28/09/2026 09:39 PM |  | 23.79 | 100 | 22.22 | 1.57 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.79 |  | 22.3
28/09/2026 09:42 PM |  | 23.88 | 100 | 22.3 | 1.58 | 0 | 0 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 09:45 PM |  | 23.89 | 100 | 22.38 | 1.51 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
28/09/2026 09:48 PM |  | 23.89 | 100 | 22.42 | 1.47 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 09:51 PM |  | 23.84 | 100 | 22.47 | 1.37 | 0 | 0 | Low (<200) | 1.49
28/09/2026 09:54 PM |  | 23.81 | 100 | 22.43 | 1.38 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 09:57 PM |  | 23.76 | 100 | 22.4 | 1.36 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 10:00 PM | ON | 23.7 | 100 | 22.4 | 1.3 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 10:03 PM |  | 23.67 | 100 | 22.43 | 1.24 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
28/09/2026 10:06 PM |  | 23.64 | 100 | 22.5 | 1.14 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.92 |  | 22.49
28/09/2026 10:09 PM |  | 23.61 | 100 | 22.5 | 1.11 | 0 | 0 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 10:12 PM |  | 23.51 | 100 | 22.5 | 1.01 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
28/09/2026 10:15 PM |  | 23.57 | 100 | 22.5 | 1.07 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 10:18 PM |  | 23.62 | 100 | 22.5 | 1.12 | 0 | 0 | Low (<200) | 1.13
28/09/2026 10:21 PM |  | 23.62 | 100 | 22.5 | 1.12 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 10:24 PM |  | 23.59 | 100 | 22.5 | 1.09 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 10:27 PM |  | 23.64 | 100 | 22.58 | 1.06 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 10:30 PM | OFF | 23.71 | 100 | 22.6 | 1.11 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
28/09/2026 10:33 PM |  | 23.78 | 100 | 22.6 | 1.18 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
28/09/2026 10:36 PM |  | 23.83 | 100 | 22.6 | 1.23 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.76 |  | 22.62
28/09/2026 10:39 PM |  | 23.9 | 100 | 22.62 | 1.28 | 0 | 2.7 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 10:42 PM |  | 23.8 | 100 | 22.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | Low (<200) | 0 |  | 1
28/09/2026 10:45 PM |  | 23.76 | 100 | 22.6 | 1.16 | 0 | 0.2 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 10:48 PM |  | 23.73 | 100 | 22.6 | 1.13 | 0 | 0.3 | Low (<200) | 1.14
28/09/2026 10:51 PM |  | 23.72 | 100 | 22.6 | 1.12 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 10:54 PM |  | 23.7 | 100 | 22.67 | 1.03 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 10:57 PM |  | 23.69 | 100 | 22.7 | 0.99 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 11:00 PM | ON | 23.67 | 100 | 22.7 | 0.97 | 0 | 0 | Low (<200)
28/09/2026 11:03 PM |  | 23.64 | 100 | 22.68 | 0.96 | 0 | 0 | Low (<200) | avg
28/09/2026 11:06 PM |  | 23.68 | 100 | 22.6 | 1.08 | 0 | 5.2 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
28/09/2026 11:09 PM |  | 23.74 | 100 | 22.6 | 1.14 | 0 | 10 | Low (<200) | 23.71 |  | 22.64
28/09/2026 11:12 PM |  | 23.74 | 100 | 22.58 | 1.16 | 0 | 6.5 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
28/09/2026 11:15 PM |  | 23.81 | 100 | 22.6 | 1.21 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 5
28/09/2026 11:18 PM |  | 23.81 | 100 | 22.6 | 1.21 | 0 | 5.2 | Low (<200) | delta Temp.
28/09/2026 11:21 PM |  | 23.76 | 100 | 22.65 | 1.11 | 0 | 10.8 | Low (<200) | 1.07
28/09/2026 11:24 PM |  | 23.67 | 100 | 22.7 | 0.97 | 0 | 11.5 | Low (<200)
28/09/2026 11:27 PM |  | 23.56 | 100 | 22.72 | 0.84 | 0 | 1 | Low (<200)
28/09/2026 11:30 PM | OFF | 23.51 | 100 | 22.7 | 0.81 | 0 | 11 | Low (<200)
28/09/2026 11:33 PM |  | 23.47 | 100 | 22.65 | 0.82 | 0 | 2.3 | Low (<200) | Inside temp | outside temp | delta | solar rad
28/09/2026 11:36 PM |  | 23.51 | 100 | 22.6 | 0.91 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.48 | 22.48 | 1 | 0
28/09/2026 11:39 PM |  | 23.52 | 100 | 22.58 | 0.94 | 0 | 6.5 | Low (<200)
28/09/2026 11:42 PM |  | 23.51 | 100 | 22.5 | 1.01 | 0 | 0.5 | Low (<200)
28/09/2026 11:45 PM |  | 23.49 | 100 | 22.43 | 1.06 | 0 | 2.7 | Low (<200)
28/09/2026 11:48 PM |  | 23.45 | 100 | 22.4 | 1.05 | 0 | 4.2 | Low (<200)
28/09/2026 11:51 PM |  | 23.39 | 100 | 22.33 | 1.06 | 0 | 0.2 | Low (<200)
28/09/2026 11:54 PM |  | 23.43 | 100 | 22.32 | 1.11 | 0 | 1.7 | Low (<200)
28/09/2026 11:57 PM |  | 23.51 | 100 | 22.3 | 1.21 | 0 | 0.2 | Low (<200)
29/09/2026 12:00 AM | ON | 23.34 | 100 | 22.3 | 1.04 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 12:03 AM |  | 23.43 | 100 | 22.38 | 1.05 | 0 | 0 | Low (<200) | avg
29/09/2026 12:06 AM |  | 23.45 | 100 | 22.42 | 1.03 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
29/09/2026 12:09 AM |  | 23.45 | 100 | 22.42 | 1.03 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.48 |  | 22.48
29/09/2026 12:12 AM |  | 23.54 | 100 | 22.4 | 1.14 | 0 | 0 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
29/09/2026 12:15 AM |  | 23.54 | 100 | 22.38 | 1.16 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 2.9
29/09/2026 12:18 AM |  | 23.46 | 100 | 22.32 | 1.14 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
29/09/2026 12:21 AM |  | 23.33 | 100 | 22.2 | 1.13 | 0 | 0 | Low (<200) | 1
29/09/2026 12:24 AM |  | 23.3 | 100 | 22.17 | 1.13 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 12:27 AM |  | 23.24 | 100 | 22.12 | 1.12 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 12:30 AM | OFF | 23.2 | 100 | 22.1 | 1.1 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 12:33 AM |  | 23.17 | 100 | 22.08 | 1.09 | 0 | 0 | Low (<200) | avg.
29/09/2026 12:36 AM |  | 23.18 | 100 | 22.1 | 1.08 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
29/09/2026 12:39 AM |  | 23.22 | 100 | 22.1 | 1.12 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.15 |  | 22.15
29/09/2026 12:42 AM |  | 23.23 | 100 | 22.1 | 1.13 | 0 | 0 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
29/09/2026 12:45 AM |  | 23.19 | 100 | 22.12 | 1.07 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
29/09/2026 12:48 AM |  | 23.14 | 100 | 22.13 | 1.01 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
29/09/2026 12:51 AM |  | 23.07 | 100 | 22.2 | 0.87 | 0 | 0 | Low (<200) | 1.3
29/09/2026 12:54 AM |  | 23.1 | 100 | 22.17 | 0.93 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 12:57 AM |  | 23.04 | 100 | 22.12 | 0.92 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 01:00 AM | ON | 23.07 | 100 | 22.1 | 0.97 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 01:03 AM |  | 23.11 | 100 | 22.1 | 1.01 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
29/09/2026 01:06 AM |  | 23.15 | 100 | 22.1 | 1.05 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
29/09/2026 01:09 AM |  | 23.15 | 100 | 22.02 | 1.13 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.14 |  | 22.14
29/09/2026 01:12 AM |  | 23.15 | 100 | 22 | 1.15 | 0 | 0 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
29/09/2026 01:15 AM |  | 23.11 | 100 | 22.1 | 1.01 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
29/09/2026 01:18 AM |  | 23.12 | 100 | 22.18 | 0.94 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
29/09/2026 01:21 AM |  | 23.12 | 100 | 22.2 | 0.92 | 0 | 0 | Low (<200) | 1
29/09/2026 01:24 AM |  | 23.16 | 100 | 22.27 | 0.89 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 01:27 AM |  | 23.24 | 100 | 22.3 | 0.94 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 01:30 AM | OFF | 23.31 | 100 | 22.27 | 1.04 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 01:33 AM |  | 23.32 | 100 | 22.25 | 1.07 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
29/09/2026 01:36 AM |  | 23.31 | 100 | 22.25 | 1.06 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
29/09/2026 01:39 AM |  | 23.38 | 100 | 22.23 | 1.15 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.39 |  | 22.28
29/09/2026 01:42 AM |  | 23.39 | 100 | 22.27 | 1.12 | 0 | 0 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
29/09/2026 01:45 AM |  | 23.38 | 100 | 22.3 | 1.08 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
29/09/2026 01:48 AM |  | 23.42 | 100 | 22.3 | 1.12 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
29/09/2026 01:51 AM |  | 23.4 | 100 | 22.3 | 1.1 | 0 | 0 | Low (<200) | 1.18
29/09/2026 01:54 AM |  | 23.53 | 100 | 22.3 | 1.23 | 0 | 1.8 | Low (<200)
29/09/2026 01:57 AM |  | 23.47 | 100 | 22.33 | 1.14 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 02:00 AM | ON | 23.43 | 100 | 22.37 | 1.06 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 02:03 AM |  | 23.37 | 100 | 22.4 | 0.97 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
29/09/2026 02:06 AM |  | 23.39 | 100 | 22.47 | 0.92 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
29/09/2026 02:09 AM |  | 23.38 | 100 | 22.42 | 0.96 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.41 |  | 22.41
29/09/2026 02:12 AM |  | 23.37 | 100 | 22.4 | 0.97 | 0 | 0 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
29/09/2026 02:15 AM |  | 23.38 | 100 | 22.4 | 0.98 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
29/09/2026 02:18 AM |  | 23.48 | 100 | 22.4 | 1.08 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
29/09/2026 02:21 AM |  | 23.45 | 100 | 22.4 | 1.05 | 0 | 0 | Low (<200) | 1.01
29/09/2026 02:24 AM |  | 23.49 | 100 | 22.4 | 1.09 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 02:27 AM |  | 23.4 | 100 | 22.4 | 1 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 02:30 AM | OFF | 23.41 | 100 | 22.4 | 1.01 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 02:33 AM |  | 23.47 | 100 | 22.38 | 1.09 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
29/09/2026 02:36 AM |  | 23.46 | 100 | 22.38 | 1.08 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
29/09/2026 02:39 AM |  | 23.48 | 100 | 22.43 | 1.05 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.39 |  | 22.41
29/09/2026 02:42 AM |  | 23.42 | 100 | 22.48 | 0.94 | 0 | 0 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
29/09/2026 02:45 AM |  | 23.39 | 100 | 22.47 | 0.92 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
29/09/2026 02:48 AM |  | 23.37 | 100 | 22.42 | 0.95 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
29/09/2026 02:51 AM |  | 23.3 | 100 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | Low (<200) | 0.98
29/09/2026 02:54 AM |  | 23.29 | 100 | 22.38 | 0.91 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 02:57 AM |  | 23.35 | 100 | 22.38 | 0.97 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 03:00 AM | ON | 23.3 | 100 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
29/09/2026 03:03 AM |  | 23.33 | 100 | 22.35 | 0.98 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
29/09/2026 03:06 AM |  | 23.42 | 100 | 22.38 | 1.04 | 0 | 0 | Low (<200) | 23.3 |  | 22.32
29/09/2026 03:09 AM |  | 23.21 | 100 | 22.33 | 0.88 | 0 | 0 | Low (<200) | solar rad. |  | wind speed
29/09/2026 03:12 AM |  | 23.19 | 100 | 22.33 | 0.86 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
29/09/2026 03:15 AM |  | 23.17 | 100 | 22.37 | 0.8 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
29/09/2026 03:18 AM |  | 23.11 | 100 | 22.3 | 0.81 | 0 | 0 | Low (<200) | 0.8
29/09/2026 03:21 AM |  | 23.1 | 100 | 22.25 | 0.85 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 03:24 AM |  | 23.09 | 100 | 22.28 | 0.81 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 03:27 AM |  | 23.09 | 100 | 22.23 | 0.86 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 03:30 AM | OFF | 23.09 | 100 | 22.25 | 0.84 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 03:33 AM |  | 23.11 | 100 | 22.22 | 0.89 | 0 | 0 | Low (<200) |  | Avg
29/09/2026 03:36 AM |  | 23.1 | 100 | 22.2 | 0.9 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp |  | outside temp
29/09/2026 03:39 AM |  | 23.07 | 100 | 22.22 | 0.85 | 0 | 0 | Low (<200) | 23 |  | 22.17
29/09/2026 03:42 AM |  | 23.02 | 100 | 22.22 | 0.8 | 0 | 0 | Low (<200) | Solar rad. |  | wind speed
29/09/2026 03:45 AM |  | 23.03 | 100 | 22.2 | 0.83 | 0 | 0 | Low (<200) | 0 |  | 0
29/09/2026 03:48 AM |  | 23 | 100 | 22.13 | 0.87 | 0 | 0 | Low (<200) | delta Temp.
29/09/2026 03:51 AM |  | 22.89 | 100 | 22.1 | 0.79 | 0 | 0 | Low (<200) | 0.83
29/09/2026 03:54 AM |  | 22.86 | 100 | 22.08 | 0.78 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 03:57 AM |  | 22.86 | 100 | 22.07 | 0.79 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:00 AM | ON | 22.84 | 100 | 22.03 | 0.81 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:03 AM |  | 22.77 | 100 | 22.02 | 0.75 | 0 | 0 | Low (<200) | inside temp | outside temp | delta | solar rad
29/09/2026 04:06 AM |  | 22.67 | 100 | 22 | 0.67 | 0 | 0 | Low (<200) | 22.61 | 21.96 | 0.64 | 0
29/09/2026 04:09 AM |  | 22.69 | 100 | 22 | 0.69 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:12 AM |  | 22.64 | 100 | 22 | 0.64 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:15 AM |  | 22.57 | 100 | 22 | 0.57 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:18 AM |  | 22.51 | 100 | 21.98 | 0.53 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:21 AM |  | 22.47 | 100 | 21.9 | 0.57 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:24 AM |  | 22.45 | 100 | 21.9 | 0.55 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:27 AM |  | 22.5 | 100 | 21.9 | 0.6 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:30 AM | OFF | 22.46 | 100 | 21.9 | 0.56 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 04:33 AM |  | 22.39 | 100 | 21.93 | 0.46 | 0 | 0 | Low (<200) | 22.44 | 21.9 | 0.54
29/09/2026 04:36 AM |  | 22.46 | 100 | 21.9 | 0.56 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:39 AM |  | 22.67 | 100 | 21.9 | 0.77 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:42 AM |  | 22.5 | 100 | 21.9 | 0.6 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:45 AM |  | 22.46 | 100 | 21.9 | 0.56 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:48 AM |  | 22.43 | 100 | 21.87 | 0.56 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:51 AM |  | 22.36 | 100 | 21.9 | 0.46 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:54 AM |  | 22.24 | 100 | 21.9 | 0.34 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 04:57 AM |  | 22.39 | 100 | 21.9 | 0.49 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:00 AM | ON | 22.56 | 100 | 21.9 | 0.66 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:03 AM |  | 22.74 | 100 | 21.88 | 0.86 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:06 AM |  | 22.7 | 100 | 21.8 | 0.9 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 05:09 AM |  | 22.66 | 100 | 21.78 | 0.88 | 0 | 0 | Low (<200) | 22.2 | 21.8 | 0.6
29/09/2026 05:12 AM |  | 22.34 | 100 | 21.8 | 0.54 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:15 AM |  | 22.17 | 100 | 21.78 | 0.39 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:18 AM |  | 22.2 | 100 | 21.73 | 0.47 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:21 AM |  | 22.13 | 100 | 21.78 | 0.35 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:24 AM |  | 22.25 | 100 | 21.78 | 0.47 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:27 AM |  | 22.21 | 100 | 21.72 | 0.49 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:30 AM | OFF | 22.23 | 100 | 21.7 | 0.53 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:33 AM |  | 22.19 | 100 | 21.7 | 0.49 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 05:36 AM |  | 22.24 | 100 | 21.7 | 0.54 | 0 | 0 | Low (<200) | 22.2 | 21.7 | 0.6
29/09/2026 05:39 AM |  | 22.17 | 100 | 21.7 | 0.47 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:42 AM |  | 22.19 | 100 | 21.7 | 0.49 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:45 AM |  | 22.3 | 100 | 21.7 | 0.6 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:48 AM |  | 22.41 | 100 | 21.7 | 0.71 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:51 AM |  | 22.36 | 100 | 21.7 | 0.66 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:54 AM |  | 22.42 | 100 | 21.7 | 0.72 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 05:57 AM |  | 22.47 | 100 | 21.7 | 0.77 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:00 AM | ON | 22.39 | 100 | 21.7 | 0.69 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:03 AM |  | 22.42 | 100 | 21.73 | 0.69 | 0 | 0 | Low (<200) | Inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 06:06 AM |  | 22.32 | 100 | 21.73 | 0.59 | 0 | 0 | Low (<200) | 22.73 | 21.77 | 0.76
29/09/2026 06:09 AM |  | 22.33 | 100 | 21.8 | 0.53 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:12 AM |  | 22.53 | 100 | 21.78 | 0.75 | 0 | 0 | Low (<200) | Solar rad. | max | min | diff.
29/09/2026 06:15 AM |  | 22.54 | 100 | 21.8 | 0.74 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:18 AM |  | 22.58 | 100 | 21.8 | 0.78 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:21 AM |  | 22.66 | 100 | 21.8 | 0.86 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:24 AM |  | 22.75 | 100 | 21.8 | 0.95 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:27 AM |  | 22.77 | 100 | 21.8 | 0.97 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:30 AM | OFF | 22.8 | 100 | 21.8 | 1 | 0 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:33 AM |  | 22.81 | 100 | 21.87 | 0.94 | 1 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:36 AM |  | 22.8 | 100 | 21.9 | 0.9 | 2 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:39 AM |  | 22.87 | 100 | 21.92 | 0.95 | 3 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:42 AM |  | 22.89 | 100 | 22 | 0.89 | 5 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:45 AM |  | 22.98 | 100 | 22.05 | 0.93 | 8 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:48 AM |  | 23.14 | 100 | 22.08 | 1.06 | 9 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:51 AM |  | 23.31 | 100 | 22.2 | 1.11 | 15 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:54 AM |  | 23.39 | 100 | 22.2 | 1.19 | 20 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 06:57 AM |  | 23.54 | 100 | 22.28 | 1.26 | 25 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:00 AM | ON | 23.7 | 100 | 22.3 | 1.4 | 39 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:03 AM |  | 23.64 | 100 | 22.32 | 1.32 | 46 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:06 AM |  | 23.95 | 100 | 22.43 | 1.52 | 54 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:09 AM |  | 24.13 | 100 | 22.5 | 1.63 | 61 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:12 AM |  | 24.49 | 100 | 22.58 | 1.91 | 73 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:15 AM |  | 24.87 | 100 | 22.6 | 2.27 | 89 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:18 AM |  | 25.05 | 100 | 22.65 | 2.4 | 104 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:21 AM |  | 25.06 | 100 | 22.75 | 2.31 | 94 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:24 AM |  | 25.08 | 100 | 22.8 | 2.28 | 77 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:27 AM |  | 25.24 | 100 | 22.82 | 2.42 | 62 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:30 AM | OFF | 25.42 | 100 | 22.9 | 2.52 | 60 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:33 AM |  | 25.51 | 100 | 23.02 | 2.49 | 59 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:36 AM |  | 25.48 | 100 | 23.05 | 2.43 | 69 | 0.5 | Low (<200)
29/09/2026 07:39 AM |  | 25.57 | 100 | 23.1 | 2.47 | 67 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:42 AM |  | 25.87 | 100 | 23.08 | 2.79 | 99 | 0.3 | Low (<200)
29/09/2026 07:45 AM |  | 26.28 | 100 | 23.2 | 3.08 | 107 | 0.7 | Low (<200)
29/09/2026 07:48 AM |  | 26.94 | 100 | 23.42 | 3.52 | 138 | 0.2 | Low (<200)
29/09/2026 07:51 AM |  | 27.59 | 100 | 23.7 | 3.89 | 161 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:54 AM |  | 28 | 100 | 23.83 | 4.17 | 176 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 07:57 AM |  | 27.73 | 100 | 24 | 3.73 | 126 | 0 | Low (<200)
29/09/2026 08:00 AM | ON | 27.72 | 100 | 24.1 | 3.62 | 161 | 0.5 | Low (<200)
29/09/2026 08:03 AM |  | 27.66 | 100 | 24.13 | 3.53 | 222 | 0 | Med (200-500) | Inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 08:06 AM |  | 28.65 | 100 | 24.33 | 4.32 | 354 | 0.7 | Med (200-500) | 30.52 | 25.1 | 5.48
29/09/2026 08:09 AM |  | 29.81 | 100 | 24.7 | 5.11 | 220 | 0 | Med (200-500) | Solar rad. | max | min | diff.
29/09/2026 08:12 AM |  | 30.48 | 100 | 25.08 | 5.4 | 275 | 0 | Med (200-500) | 270.3 | 354 | 161 | 163…........
29/09/2026 08:15 AM |  | 31.21 | 99.54 | 25.33 | 5.88 | 288 | 1.8 | Med (200-500)
29/09/2026 08:18 AM |  | 31.83 | 95.81 | 25.5 | 6.33 | 281 | 0 | Med (200-500)
29/09/2026 08:21 AM |  | 32.25 | 93.68 | 25.75 | 6.5 | 286 | 0.3 | Med (200-500)
29/09/2026 08:24 AM |  | 32.69 | 91.03 | 25.93 | 6.76 | 302 | 0 | Med (200-500)
29/09/2026 08:27 AM |  | 33.48 | 88.07 | 26.17 | 7.31 | 317 | 1.2 | Med (200-500)
29/09/2026 08:30 AM | OFF | 34.05 | 86.06 | 26.33 | 7.72 | 367 | 0.2 | Med (200-500)
29/09/2026 08:33 AM |  | 34.11 | 85.71 | 26.42 | 7.69 | 332 | 1.8 | Med (200-500) | inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 08:36 AM |  | 33.99 | 86.61 | 26.35 | 7.64 | 368 | 0.8 | Med (200-500) | 35.92 | 26.3 | 9.24
29/09/2026 08:39 AM |  | 34.69 | 84.61 | 26.37 | 8.32 | 439 | 0 | Med (200-500) | Solar rad. | max | min | diff.
29/09/2026 08:42 AM |  | 35.73 | 81.24 | 26.53 | 9.2 | 435 | 0.5 | Med (200-500) | 405.2 | 502 | 317 | 185
29/09/2026 08:45 AM |  | 36.33 | 79.21 | 26.7 | 9.63 | 369 | 0 | Med (200-500)
29/09/2026 08:48 AM |  | 36.79 | 77.46 | 26.92 | 9.87 | 388 | 0.3 | Med (200-500)
29/09/2026 08:51 AM |  | 37.29 | 74.1 | 27 | 10.29 | 403 | 0.7 | Med (200-500)
29/09/2026 08:54 AM |  | 37.8 | 71.68 | 27.07 | 10.73 | 502 | 0 | High (500-800)
29/09/2026 08:57 AM |  | 38.44 | 68.88 | 27.17 | 11.27 | 448 | 0.7 | Med (200-500)
29/09/2026 09:00 AM | ON | 38.68 | 67.57 | 27.33 | 11.35 | 431 | 0.8 | Med (200-500) | Inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 09:03 AM |  | 39.52 | 63.84 | 27.58 | 11.94 | 393 | 0.7 | Med (200-500) | 40 | 28.33 | 11.3
29/09/2026 09:06 AM |  | 39.61 | 63.62 | 27.93 | 11.68 | 495 | 0 | Med (200-500)
29/09/2026 09:09 AM |  | 39.8 | 64.08 | 28.4 | 11.4 | 486 | 0.3 | Med (200-500) | Solar rad. | max | min | diff.
29/09/2026 09:12 AM |  | 40.13 | 62.96 | 28.48 | 11.65 | 620 | 0.3 | High (500-800) | 449.3 | 495 | 332 | 62
29/09/2026 09:15 AM |  | 40.23 | 61.97 | 28.55 | 11.68 | 510 | 0.7 | High (500-800)
29/09/2026 09:18 AM |  | 40.12 | 61.08 | 28.6 | 11.52 | 404 | 0.5 | Med (200-500)
29/09/2026 09:21 AM |  | 40.38 | 61.35 | 28.7 | 11.68 | 408 | 0.8 | Med (200-500)
29/09/2026 09:24 AM |  | 40.45 | 61.88 | 28.8 | 11.65 | 414 | 0.5 | Med (200-500)
29/09/2026 09:27 AM |  | 40.74 | 61.07 | 28.95 | 11.79 | 332 | 0 | Med (200-500)
29/09/2026 09:30 AM | OFF | 40.66 | 61.38 | 29.15 | 11.51 | 338 | 0 | Med (200-500) | inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 09:33 AM |  | 40.56 | 61.23 | 29.37 | 11.19 | 340 | 0.2 | Med (200-500) | 41 | 29.5 | 12.32
29/09/2026 09:36 AM |  | 40.69 | 60.7 | 29.32 | 11.37 | 576 | 1.3 | High (500-800)
29/09/2026 09:39 AM |  | 41.38 | 59.58 | 29.23 | 12.15 | 467 | 0 | Med (200-500) | Solar rad. | max | min | diff.
29/09/2026 09:42 AM |  | 41.69 | 58.75 | 29.35 | 12.34 | 713 | 0 | High (500-800) | 551.2 | 738 | 338 | 400
29/09/2026 09:45 AM |  | 42.08 | 57.66 | 29.53 | 12.55 | 602 | 0.3 | High (500-800)
29/09/2026 09:48 AM |  | 42.29 | 57.02 | 29.58 | 12.71 | 738 | 1.3 | High (500-800)
29/09/2026 09:51 AM |  | 42.82 | 56.01 | 29.68 | 13.14 | 496 | 0.3 | Med (200-500)
29/09/2026 09:54 AM |  | 43.04 | 55.75 | 29.83 | 13.21 | 618 | 0.2 | High (500-800)
29/09/2026 09:57 AM |  | 42.95 | 55.73 | 29.93 | 13.02 | 623 | 2.3 | High (500-800)
29/09/2026 10:00 AM | ON | 43.04 | 55.66 | 29.88 | 13.16 | 624 | 0 | High (500-800)
29/09/2026 10:03 AM |  | 43.75 | 54.11 | 29.95 | 13.8 | 498 | 0 | Med (200-500)
29/09/2026 10:06 AM |  | 43.47 | 54.39 | 30.08 | 13.39 | 629 | 1.5 | High (500-800)
29/09/2026 10:09 AM |  | 43.19 | 55.21 | 29.93 | 13.26 | 778 | 2.3 | High (500-800) | Inside temp | outside temp | delta Temp
29/09/2026 10:12 AM |  | 42.72 | 55.39 | 29.88 | 12.84 | 657 | 0.7 | High (500-800) | 43.31 | 30.13 | 13.18
29/09/2026 10:15 AM |  | 43.1 | 56.05 | 29.97 | 13.13 | 665 | 1.3 | High (500-800)
29/09/2026 10:18 AM |  | 43.57 | 55.07 | 30.17 | 13.4 | 540 | 1 | High (500-800) | Solar rad. | max | min | diff.
29/09/2026 10:21 AM |  | 43.69 | 54.17 | 30.33 | 13.36 | 676 | 1.3 | High (500-800) | 617.5 | 778 | 498 | 280
29/09/2026 10:24 AM |  | 43.27 | 53.73 | 30.43 | 12.84 | 565 | 0 | High (500-800)
29/09/2026 10:27 AM |  | 43.33 | 53.46 | 30.67 | 12.66 | 547 | 0.3 | High (500-800)
29/09/2026 10:30 AM | OFF | 43.56 | 53.01 | 30.78 | 12.78 | 548 | 1.7 | High (500-800)
29/09/2026 10:33 AM |  | 43.34 | 52.83 | 30.8 | 12.54 | 548 | 0 | High (500-800)

## Summary & Analysis
Solar Bin | Fan Status | Record_Count | Avg_Inside_Temp | Avg_Outside_Temp | Avg_Delta_T | Avg_Inside_RH | Avg_Solar_Rad | Avg_Wind_Speed
Low (<200) | OFF | 170 | 25.41 | 23.77 | 1.64 | 96.24 | 20.18 | 1.94
Low (<200) | ON | 165 | 25.62 | 23.89 | 1.72 | 95.62 | 20.68 | 1.42
Med (200-500) | OFF | 22 | 41.56 | 30.04 | 11.52 | 59.82 | 411.73 | 1.93
Med (200-500) | ON | 29 | 38.52 | 28.84 | 9.67 | 68.69 | 357.41 | 2.26
High (500-800) | OFF | 26 | 44.94 | 31.9 | 13.04 | 46.89 | 645.58 | 2.82
High (500-800) | ON | 22 | 44.64 | 31.03 | 13.61 | 48.26 | 653.05 | 2.37
Peak (>800) | OFF | 22 | 46.35 | 31.29 | 15.06 | 41.94 | 920.14 | 2.37
Peak (>800) | ON | 24 | 46.4 | 32.51 | 13.89 | 40.54 | 915.42 | 2.88